## Slide 1
Francisca Ramos Muñoz TM Imagen y Física Médica Mg. en Docencia para la Educación Superior
Diplomado en Evaluación y Diagnóstico en Neurorradiología.
Sesión 3

## Slide 2
¿Que prenderemos hoy?
Principales protocolos de adquisición del estudio neurológico en: • Tomografía computarizada (TC) y Tomografía por Emisión de positrones (PET) • Resonancia Magnética (RM) • Electroencefalografía (EEG) • Angiografía • Ecografía Doppler • Análisis de líquido cefalorraquídeo/ Punción Lumbar. • Biopsia • Electromiografía (EMG)

## Slide 3
Objetivo General
Analizar los principales protocolos de adquisición en estudios neurológicos, comprendiendo su aplicación clínica, indicaciones y limitaciones, con el fin de interpretar adecuadamente los resultados obtenidos en el diagnóstico por imágenes y técnicas complementaria
Objetivos Específicos
Describir las características técnicas y clínicas de los estudios de Tomografía Computarizada (TC), Tomografía por Emisión de Positrones (PET) y Resonancia Magnética (RM), enfocándose en su utilidad diagnóstica en neurología.
Reconocer los protocolos de adquisición y el proceso de registro en estudios funcionales como el EEG, la Electromiografía (EMG) y la Punción Lumbar, destacando sus indicaciones y procedimientos estándar.
Comparar la utilidad de técnicas vasculares y de líquido cefalorraquídeo, como la angiografía, ecografía Doppler y análisis del LCR, para valorar su contribución al diagnóstico integral de patologías neurológicas

## Slide 4
Notes: Esto es posible a través de la evaluación preliminar de la actividad cinemática de la mandíbula mediante el uso de un dispositivo tecnológico recientemente desarrollado (Tech in motion™, ModJaw, Villeurbanne, Francia) que utiliza una cámara digital y reproduce movimientos mandibulares reales en el. Archivos STL de los arcos. Estos son útiles para evaluar los trazados condilares, mejorar la precisión del diagnóstico y hacer que el diseño de un aparato oral se adapte idealmente desde el aspecto funcional.

## Slide 5
Notes: En los informes de casos actuales, los tres pacientes lograron una mejora significativa en sus síntomas en unos 6-8 meses. Llevaban su férula nocturna con el tiempo, pero redujeron el uso de su férula diurna después de 3-4 meses después del inicio del tratamiento, adoptando su uso solo "cuando era necesario", después de lo cual fueron seguidos para la terapia cognitiva conductual.

## Slide 39
Caso Clínico

## Slide 40
Caso Clínico (respuesta)

## Slide 103
Resumen RMN

## Slide 111
¿Cómo se prepara al pct en un est. de RM?

## Slide 123
Protocolo de Adquisición en Electroencefalografía (EEG)
¿Qué es un EEG?

## Slide 124
. Fundamentos técnicos del protocolo EEG (10 min)
Preparación del paciente:
  Cabello limpio y seco
  Evitar sustancias excitantes previas (café, fármacos)
  Consentimiento informado
Colocación de electrodos:
  Sistema 10-20 internacional
  Uso de pasta conductora o gel
  21 derivaciones estándar + adicionales si se requiere
Registro básico:
  Mínimo 20 minutos en reposo
  Montajes longitudinales y transversales
  Control de impedancias
Ambiente de registro:
  Sala con baja estimulación sensorial
  Ruido eléctrico mínimo
  Supervisión técnica continua

## Slide 125
Actividades activadoras y artefactos (7 min)
Actividades activadoras:
Hiperventilación: aumenta actividad cerebral, útil en epilepsias generalizadas
Estimulación luminosa intermitente (ELI): evalúa fotosensibilidad
Privación de sueño: aumenta sensibilidad del EEG
Artefactos comunes:
Movimiento ocular (parpadeo)
Contracción muscular (bruxismo)
Interferencia eléctrica (corriente alterna)
Mal contacto de electrodos
➡️ Cómo detectarlos y filtrarlos en la interpretación

## Slide 126
Introducción a la PIC y fisiología intracraneal (7 min)
PIC normal: 5–15 mmHg en adultos
Componentes del cráneo: parénquima cerebral (80%), sangre (10%), LCR (10%)
Doctrina de Monro-Kellie: volumen intracraneal constante
Consecuencias del aumento de PIC:
  Disminución del flujo sanguíneo cerebral (FSC)
  Herniación cerebral
  Isquemia e hipoxia

## Slide 127
Indicaciones clínicas del monitoreo
Traumatismo craneoencefálico grave (GCS ≤ 8)
Hemorragias intracraneales (subaracnoidea, intraparenquimatosa)
Hidrocefalia aguda
Edema cerebral severo
Pacientes con deterioro neurológico inexplicado
Seguimiento en neurocirugía o UCI neurocrítica

## Slide 128
Valores de referencia:
Normal: 5–15 mmHg
Riesgo: > 20 mmHg
Crisis hipertensión intracraneal: > 25 mmHg
🧾 Ondas de PIC:
Ondas A (plateau): crisis de hipertensión, emergencia neurológica
Ondas B: cambios respiratorios, presión variable
Ondas C: ritmos vasomotores normales
Relación con Presión de Perfusión Cerebral (PPC):
PPC = PAM – PIC (PPC ideal: 60–70 mmHg)

## Slide 129
Complicaciones y cuidados del monitoreo Infección (riesgo principal)
Hemorragia en sitio de inserción
Mal funcionamiento o desplazamiento del sensor
Obstrucción del drenaje ventricular
Monitorización y asepsia continua
Necesidad de equipo entrenado

## Slide 130
. Introducción al PET y principios físicos (6 min)
Técnica de imagen funcional: evalúa el metabolismo celular y la perfusión.
Fundamento: análisis de positrones emitidos por radionúclidos que colisionan con electrones → liberan fotones gamma → detectados por anillos de detectores.
Permite estudiar:
  Metabolismo de la glucosa cerebral
  Flujo sanguíneo cerebral
  Actividad sináptica o presencia de receptores

## Slide 132
Protocolo técnico de adquisición PET
Inyección del radiofármaco (IV): dosis ajustada al peso
Periodo de distribución: 30–60 minutos de reposo postinyección
Adquisición de imágenes:
  Duración: 10–30 minutos
  Posición supina, cabeza inmovilizada
  Corrección por atenuación (TC o transmisión externa)
Reconstrucción de imágenes:
  Planos axiales, coronales y sagitales
  Análisis cuantitativo (SUV: Standard Uptake Value)
  Comparación con mapas normales o simetría interhemisférica

## Slide 133
5. Aplicaciones clínicas y casos ilustrativos (6 min)
Epilepsia: hipometabolismo interictal → guía para resección quirúrgica
Demencia de Alzheimer: hipometabolismo parietotemporal bilateral
Tumores: zonas de hipercaptación (alta actividad tumoral) vs necrosis
Parkinson: reducción de captación en ganglios basales
🖼️ Mostrar imágenes de PET cerebral y mapas de captación

## Slide 134
PET cerebral normal (axial): muestra distribución metabólica típica del FDG, con niveles altos en corteza y bajos en estructuras subcorticales

## Slide 135
PET en Alzheimer o trastornos neurodegenerativos: áreas hipometabólicas en regiones temporoparietales

## Slide 136
Introducción al LCR y su función
El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) es un fluido estéril que circula por el sistema ventricular y espacio subaracnoideo.
Funciones:
  Protección mecánica del SNC
  Regulación del medio químico
  Transporte de sustancias
  Defensa inmunológica
Volumen adulto: 120–150 ml Producción diaria: ~500 ml
2. Indicaciones y contraindicaciones
✅ Indicaciones clínicas:
Sospecha de meningitis, encefalitis o infecciones del SNC
Diagnóstico de hemorragia subaracnoidea (si TC es negativa)
Enfermedades desmielinizantes (ej. esclerosis múltiple)
Evaluación de presión intracraneal
Administración intratecal de medicamentos o anestesia
❌ Contraindicaciones absolutas:
Signos de hipertensión endocraneana sin imagen previa
Inestabilidad hemodinámica
Infección en sitio de punción
Coagulopatías graves

## Slide 137
Técnica correcta de punción lumbar 🧍‍♂️ Posición del paciente:
Decúbito lateral fetal o sentado con flexión lumbar
Nivel ideal: espacio L3–L4 o L4–L5
🛠️ Procedimiento paso a paso:
Lavado de manos y técnica estéril
Identificación del espacio intervertebral
Anestesia local con lidocaína
Inserción de aguja espinal tipo Quincke
Registro de presión de apertura (si manómetro disponible)
Recolección de 3–4 tubos de muestra (serie de tubos)
Retiro de aguja, limpieza y vendaje
🧪 Recolección típica:
Tubo 1: química (glucosa, proteínas)
Tubo 2: microbiología (cultivo, Gram, PCR)
Tubo 3: citología (recuento celular)
Tubo 4 (opcional): estudios especiales o control

## Slide 138
4. Análisis del LCR: parámetros e interpretación
Parámetro | Valor normal | Alteraciones comunes
Apariencia | Transparente | Turbio (infección), xantocrómico (sangre)
Presión apertura | 10–20 cmH₂O | Alta en hipertensión IC
Glucosa | 50–80 mg/dL | Baja en infecciones bacterianas
Proteínas | 15–45 mg/dL | Elevadas en infecciones, tumores, EM
Leucocitos | 0–5/mm³ | Neutrófilos en bacteriana, linfocitos en viral
Eritrocitos | 0 | Hemorragia subaracnoidea

## Slide 139
Complicaciones y cuidados post procedimiento Posibles complicaciones:
Cefalea postpunción (más frecuente)
Sangrado
Infección local
Herniación cerebral (rara, si hay hipertensión IC)
Cuidados posteriores:
Reposo relativo por 4–6 horas
Hidratación abundante
Analgésicos si hay cefalea

## Slide 140
Introducción a la EMG y bases fisiológicas (6 min)
La EMG mide la actividad eléctrica de los músculos, tanto en reposo como en contracción.
Evalúa:
  Integridad de la unidad motora
  Transmisión neuromuscular
  Actividad muscular espontánea o provocada
Se realiza con electrodos de superficie o de aguja.

## Slide 141
Técnica de realización (10 min)
📍 Tipos de EMG:
De aguja (invasiva):
  Se introduce un electrodo en el músculo
  Evalúa:
    Actividad en reposo (fibrilaciones, descargas espontáneas)
    Actividad voluntaria (potenciales de unidad motora)
Superficial (no invasiva):
  Electrodo adhesivo sobre la piel
  Ideal para músculos superficiales y análisis funcional
⚙️ Procedimiento estándar:
Selección de músculo a estudiar
Preparación del sitio (limpieza, rasurado si es necesario)
Inserción del electrodo (en EMG de aguja)
Registro en 3 fases:
  Reposo
  Contracción leve
  Contracción máxima
Interpretación por especialista

## Slide 142
Fase | Hallazgos normales | Alteraciones comunes
Reposo | Silencio eléctrico | Fibrilaciones, descargas repetitivas
Contracción mínima | Potenciales de unidad motora (PUM) aislados | Aumento en duración/amplitud (denervación crónica)
Contracción máxima | Interferencia completa | Interferencia incompleta (miopatía o neuropatía)

## Slide 143
PUM (potenciales de unidad motora):Forma, duración, reclutamiento y patrón de interferencia son claveEstudios complementarios:Velocidad de conducción nerviosa (EMG + NCV)Estimulación repetitiva en trastornos de placa neuromuscular5. Aplicaciones clínicas y casos ilustrativos (5 min)Síndrome del túnel carpiano: reducción de velocidad de conducción sensitiva + cambios EMG en abductor del pulgarRadiculopatía lumbar L5: denervación en tibial anterior, patrón neurogénicoMiopatía inflamatoria: baja amplitud de PUM, reclutamiento precozELA: fibrilaciones + reclutamiento pobre + PUM de gran amplitud➡️ Mostrar ejemplos de trazos EMG e imágenes de posicionamiento

## Slide 144
1. Fundamentos físicos del Doppler (6 min)
Principio de Doppler: cambio en la frecuencia de una onda reflejada por el movimiento de glóbulos rojos
Tipos:
  Doppler color: visualización en mapa de flujo
  Doppler espectral: gráfica cuantitativa (velocidad vs tiempo)
  Doppler de energía (Power Doppler): mayor sensibilidad para flujos bajos
2. Indicaciones clínicas en neurología (6 min)
Evaluación del riesgo de ictus
Estudios de carótidas y vertebrales (estenosis, placas ateromatosas)
Detección de vasoespasmo post hemorragia subaracnoidea
Evaluación del flujo cerebral en TCE grave
Monitorización de flujo cerebral en UCI
Detección de circulación colateral en oclusiones vasculares

## Slide 145
Técnica ecográfica
🟡 Doppler extracraneal:
Estudio de arterias carótidas comunes, internas y externas
Evaluación de:
  Espesor íntima-media
  Presencia de placas
  Velocidad del flujo
Posición: paciente supino con cuello extendido
🔵 Doppler transcraneal:
Acceso por:
  Ventana temporal (arteria cerebral media)
  Ventana suboccipital (arteria basilar)
  Ventana transorbitaria (carótida sifonada)
Técnica más sensible a variaciones hemodinámicas
Se utiliza sonda de baja frecuencia (2 MHz) y requiere operador experimentado

## Slide 146
Parámetro | Valor normal | Alteraciones
Velocidad sistólica | 40–100 cm/s (carótida) | Elevada: estenosis; baja: hipoperfusión
Índice de pulsatilidad | 0.6–1.1 | Elevado: resistencia distal aumentada
Relación ICA/CCA | < 2.0 | > 2.0 sugiere estenosis significativa
Vasoespasmo cerebral: aumento progresivo de velocidades > 200 cm/s en ACMCriterios de estenosis carotídea: según velocidad, turbulencia y relación de flujos

## Slide 147
Vasoespasmo cerebral: aumento progresivo de velocidades > 200 cm/s en ACM
Criterios de estenosis carotídea: según velocidad, turbulencia y relación de flujos

## Slide 148
Diagrama esquemático del polígono de Willis. Las flechas representan la dirección del flujo. El color de las flechas representa el CFD resultante en su ventana respectiva. Imagen de Rhcastihos.

## Slide 149
1. Introducción a la biopsia en neurología (6 min) La biopsia es la obtención de tejido para análisis histopatológico o inmunohistoquímico. En neurología se utiliza para: Confirmar diagnóstico Establecer pronóstico Guiar tratamiento específico Generalmente se realiza cuando estudios de imagen o funcionales no son concluyentes | 2. Indicaciones clínicas (6 min) Biopsia cerebral: Tumores con diagnóstico incierto Lesiones profundas no accesibles por resección Sospecha de encefalitis o enfermedades inflamatorias Biopsia muscular: Miopatías inflamatorias, metabólicas o distróficas Sospecha de enfermedades mitocondriales Biopsia de nervio periférico: Vasculitis neurológica Neuropatías desmielinizantes crónicas Amiloidosis

## Slide 153
5. Complicaciones y ejemplos clínicos
Riesgos potenciales:
Biopsia cerebral: hemorragia, infección, convulsiones
Muscular: hematoma, infección, dolor
Nerviosa: disestesia o parestesias residuales
Ejemplos clínicos:
Biopsia estereotáctica que confirma glioblastoma
Biopsia muscular con infiltrado linfocitario en polimiositis
Nervio sural con depósitos congofílicos en amiloidosis

## Slide 154
Biopsia cerebral estereotáctica (ilustración anatómica): muestra una aguja guiada por un sistema estereotáctico que accede a una lesión dentro del parénquima cerebral. Muy útil para explicar la precisión del procedimiento y su base técnica

## Slide 155
Francisca Ramos Muñoz